Všetkým známym záujemcov

Váš list číslo/ zo dňa                     Naše číslo	   Vybavuje	               Liptovský Mikuláš

01.04.2014                                  342/2014                 Eva Bartošová                     03.04.2014

Vec:

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ:		Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Školská 4, 031 01 Liptovský Mikuláš

Predmet zákazky:		Interiérové vybavenie prevádzkových priestorov SMOPaJ,

Školská 4, Liptovský Mikuláš

Vyhlásené:	Vestník verejného obstarávania č. 41/2014zo dňa 27.02.2014 pod číslom 2590-MST

Na základe žiadosti o  vysvetlenie súťažných podkladov  doručenej na adresu verejného obstarávateľa  dňa 01.04.2014 pre toto verejné obstarávanie, Vám poskytujeme nasledovnú odpoveď:

Otázka č.1

OS AKUSTICKÝ OBKLAD STENY A/B:

- z uvedených rozmerov mi nie je jasné, na ktorých plochách má byť akustický obklad. Podľa výkresu a uvedenej metráže predpokladám, že na ploche za systémom posuvných panelov, ako aj na ploche za závesným stenovým systémom sa tento akustický obklad nebude nachádzať. Je táto úvaha správna?

Odpoveď č.1

- úplne nesprávne pochopené

- ide o drevený obklad steny vpredu aj vzadu prednáškovej miestnosti /vo výkrese

vyšrafované/. Výrobca drevených akustických dosiek je uvedený v špecifikácii viď -

http://www.lignokustik.ch/web/en/products-acousticsinterior/&

sid=fd098d40f73574ea5431c29bcc1a21b3SOKEL

- typ DELTA dyha bielený dub horizontálne

http://www.lignokustik.ch/web/technical-documentation-delta-microperforated-panel

- systém posuvných panelov konštrukčne súvisí s týmto obkladom. za systémom po odsunutí

panelov je nainštalované premietacie plátno.

Otázka č.2

BUNKA KUCHYNSKEJ LINKY SZ008:

- požadovaný modulárny elektrický várny panel ELECTROLUX EHE30200X sa na

Slovensko nedováža. Je možné použiť podobný typ, napr.GORENJE EM 300E?

Odpoveď č.2

- v súťažných podkladoch je uvedené: „V prípade, že sa  jednotlivé položky predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač vo svojej ponuke ponúknuť ekvivalentný tovar s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami a parametrami.“

- je možné použiť

S pozdravom

doc. RNDr. Danka Šubová, CSc.

riaditeľka múzea